中国重汽集团济南动力有限公司济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110002

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年11月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修项目招标公告

项目名称及项目编号

项目名称：济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修

项目编号：FSCZB2025110002

项目概况及招标形式

- 项目概况：

- ①项目名称：铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修

- ②维修必要性

- 铸造二部15T中频电炉2#炉体的线圈出现变形、表面绝缘老化和支撑架开裂等问题，磁轭出现表面烧蚀、绝缘老化和硅钢片变形等问题，导致中频炉存在故障隐患，易造成线圈打火、电流泄漏等故障。

- ③维修方案：

- 1、线圈发往维修厂家进行维修，线圈维修内容包括：线圈的整形维修（采用拉直重绕工艺整形线圈）和绝缘处理，线圈泄漏耐压试验。线圈维修完毕后，投标方做水压测试及电阻耐压测试出具合格证明交于招标方；

- 2、线圈维修完毕返回招标方设备现场，维修厂家技术人员现场指导安装施工；更换绝缘橡胶水管、下云母板、云母管、磁轭绝缘、弱磁不锈钢卡箍等（由投标方负责提供）；

- 3、厂家技术人员对电炉的计量仪表（两套电炉4个炉口）进行检测、校准及修复（如需更换备件由招标方提供）；

- 4、线圈安装完毕，送电调试，满足设备使用要求；

- 5、工期要求：线圈现场拆装约7天，线圈返厂维修约40天内。

招标形式：公开招标

投标人资格要求

- 投标人条件

1.1投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

1.2公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；投标人注册资金不得低于项目标的额或不低于500万元；经营范围满足招标项目需求：经营资质具有设计、生产、维修各种电子感应阻性燃料热加工和精炼机械及其辅助零件和装置、销售自产产品并提供相关售后服务、熔炉及电炉制造、维修等相关内容，同时可提供相关证明，以重汽集团内部或济南本地业绩为优，且近三年内无因服务不当而造成重大事故。

1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；

1.4具有良好的商业信誉，在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

1.5投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

1.6具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

1.7投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

1.8投标人需要提供①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2022年至今）的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表；②企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

1.9投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

1.10投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

1.11投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

1.12投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

1.13投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

1.14投标人须认可招标人终止合同后3个月退还履约保证金的招标要求；

1.15投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

1.16本次招标项目不接受联合体投标；

1.17投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

1.18本项目不接受代理商投标；

1.19供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 资质文件组成

2.1法定代表人身份证明；

2.2法人授权委托书及身份证复印件；

2.3营业执照副本复印件；

2.4投标人应具有相应生产证明；

2.5经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

2.6近三年类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

2.6招标文件中要求的其他资格证明文件。

2.7投标保证金缴纳凭证及投标保证金退付表，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

报名及招标文件的获取

- 应标报名截止时间：2025年11月13日17:00

招标文件获取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中“投标人资格要求-资质文件”中的2.1-2.6准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

注：请务必在应标截止时间前完成注册、E采通系统近三年财务数据信息更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

投标文件的递交

- 投标截止时间：2025年12月2日9:00（北京时间）

注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计2个文件。

《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。

注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。以中国重汽e采通系统提交的材料为准。

投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 开标时间：2025年12月2日9:00（北京时间）（若有变动，另行通知）

开标地点：重汽科技大厦（待定）

招标公告发布媒介

本次招标公告同时在中国重汽官网等公开媒体上发布。

联系方式

- 招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

- 商务联系人：袁晖/1780605118; 邮箱：yuanhui@sinotruk.com

- 技术联系人：朱春雨/13589025178； 邮箱：zhucy@sinotruk.com

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修

- 项目编号：FSCZB2025110002

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：

- ①项目名称：铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修

- ②维修必要性

- 铸造二部15T中频电炉2#炉体的线圈出现变形、表面绝缘老化和支撑架开裂等问题，磁轭出现表面烧蚀、绝缘老化和硅钢片变形等问题，导致中频炉存在故障隐患，易造成线圈打火、电流泄漏等故障。

- ③维修方案：

- 1、线圈发往维修厂家进行维修，线圈维修内容包括：线圈的整形维修（采用拉直重绕工艺整形线圈）和绝缘处理，线圈泄漏耐压试验。线圈维修完毕后，投标方做水压测试及电阻耐压测试出具合格证明交于招标方；

- 2、线圈维修完毕返回招标方设备现场，维修厂家技术人员现场指导安装施工；更换绝缘橡胶水管、下云母板、云母管、磁轭绝缘、弱磁不锈钢卡箍等（由投标方负责提供）；

- 3、厂家技术人员对电炉的计量仪表（两套电炉4个炉口）进行检测、校准及修复（如需更换备件由招标方提供）；

- 4、线圈安装完毕，送电调试，满足设备使用要求；

- 5、工期要求：线圈现场拆装约7天，线圈返厂维修约40天内。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

- （1）报价：本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

- （2）报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

- （3）投标限价：人民币26.146万元（含税），超过投标限价无法投标。

- 技术规范及服务

- （1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

- （2）投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二部分 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

- 招标人信息：

- 招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

- 商务联系人：袁晖/17860605118; 邮箱：yuanhui@sinotruk.com

- 技术联系人：朱春雨/13589025178； 邮箱：zhucy@sinotruk.com

合格的投标人

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；投标人注册资金不得低于项目标的额或不低于500万元；经营范围满足招标项目需求：经营资质具有设计、生产、维修各种电子感应阻性燃料热加工和精炼机械及其辅助零件和装置、销售自产产品并提供相关售后服务、熔炉及电炉制造、维修等相关内容，同时可提供相关证明，以重汽集团内部或济南本地业绩为优，且近三年内无因服务不当而造成重大事故。

- 投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；

- 具有良好的商业信誉，在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

- 投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 投标人需要提供①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2022年至今）的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表；②企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

- 投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

- 投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

- 投标人须认可招标人终止合同后3个月退还履约保证金的招标要求；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

- 本次招标项目不接受联合体投标；

- 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

- 本项目不接受代理商投标；

- 供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

招标文件的领取、答疑、应标报名

- 发标时间：2025年11月6日

- 招标文件领取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

- 答疑时间：2025年11月21日12:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年11月21日17:00前

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中“投标说明-投标文件的组成-资质文件”的要求准备资料，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名，应标报名成功后，进入“供应商投标”环节。

- 应标截止时间：2025年11月13日17:00

投标说明

- 投标文件的组成

投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计2个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法人授权委托书及身份证复印件；

- 营业执照副本复印件；

- 投标人应具有相应生产证明；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 近三年类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

- 招标文件中要求的其他资格证明文件。

- 投标保证金缴纳凭证及投标保证金退付表，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标：

- 投标函；

- 开标一览表、分项报价表；

- 服务承诺函、质量承诺函；

- 商务条款偏离表；详见本招标文件“第二部分 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币  26.146 万元（含 13 %增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2025年12月2日上午9:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- （1）投标保证金的缴纳形式：从银行基本账户转账

- （2）投标保证金的金额：人民币5000 元

- （3）开户银行：交通银行山东省分行营业部

- 开户单位：中国重汽集团济南动力有限公司

- 银行账号：371899991010003152396

- 行号：301451000017

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

（4）保证金缴纳截止时间：2025年12月2日9:00

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30个工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：

- 开标时间：2025年12月2日上午9:00（北京时间），若有变动，另行通知。

- 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦（待定）

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（合理最低价中标）

- 评标由依照有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为三人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家小组负责参照评分标准，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照合理最低价的原则选择中标厂家，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照“投标说明-投标文件的组成-资质文件”中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

6.合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 1.付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 2.付款节点：

3:6:1 ：

A.设备全部到货后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

B.设备验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款70%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

C.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。

- *注：付款方式及付款比例不允许偏离。

技术要求

- 见本招标文件“第三部分 技术协议书”，附后。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件格式要求

格式1

项目名称：

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：资质证明文件、商务文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（不含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

格式2

项目名称：

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

格式3

项目名称：

日期：  年   月   日

开标一览表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： （万元，未税）； 13% （税率）；价税合计： （万元） 小写： （万元，未税）； 13% （税率）；价税合计： （万元） |
| 工期 |  |
| 质保期 | 自安装运行正常，验收合格之日（以签署日期最晚者为准）起 月。 |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致，并根据明细基价按比例进行调整。

2、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：                          注：该表计价应与附件《开标一览表》中报价相符。

|  |  |  |  |  |  | ****项目报价清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 类别 |  | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 价格（万元） | 备注 |
| 1 | 铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修 |  | 线圈修理 |  | 15T |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 线圈整形 |  | 15T |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 云母管 |  | 3寸*1.25寸 |  | 只 | 10 |  |  |
| 4 |  |  | 铜圈上绝缘 |  | X-SA11002T-64-SS92 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 下云母板 |  | 92*64 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 磁轭绝缘GP89 |  | 300W*2585H |  | 个 | 4 |  |  |
| 7 |  |  | 磁轭绝缘GP90 |  | 330W*2585H |  | 个 | 8 |  |  |
| 8 |  |  | 绝缘橡胶管0505 |  | 1 1/2寸 |  | 英尺 | 115 |  |  |
| 9 |  |  | 绝缘橡胶管0504 |  | 1 1/4寸 |  | 英尺 | 115 |  |  |
| 10 |  |  | 绝缘橡胶管0503 |  | 1寸 |  | 英尺 | 58 |  |  |
| 11 |  |  | 绝缘橡胶管0501 |  | 1/2寸 |  | 英尺 | 100 |  |  |
| 12 |  |  | 弱磁不锈钢卡箍 |  | 0.5寸 |  | 个 | 36 |  |  |
| 13 |  |  | 弱磁不锈钢卡箍 |  | 1寸 16ks |  | 个 | 4 |  |  |
| 14 |  |  | 弱磁不锈钢卡箍0607 |  | 1.25寸 24ks |  | 个 | 20 |  |  |
| 15 |  |  | 弱磁不锈钢卡箍0659 |  | 1.5寸 28ks |  | 个 | 32 |  |  |
| 16 |  |  | 人工 |  | 线圈拆、装技术指导人工费 |  | 人/天 | 7 |  |  |
| 17 |  |  | 人工 |  | 计量仪表技术人员人工费校准及修复 |  | 人/天 | 1 |  |  |
| 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  | N1 |  |
| 税率 |  |  |  |  | 13# |  |  |  | N2 |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | N1+N2 |  |

注：1、以上项目均包含但不限于（人工、车辆、机械费用等）；选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、合计等于各分项金额之和，各分项价格为不含税价格。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）： （签字）                  日  期：     年      月

格式4

项目名称：

日期：  年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式5

项目名称：

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式6

项目名称：

日期：  年   月   日

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

（模板仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  | 成立时间 |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 | 专业从事产品研发、生产的员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有主要研发、实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在或曾经从事过的项目名称 |  |  | 项目起止时间 |  |  | 与投标人签订合同的单位名称 |  |  |
| 针对本招标项目的服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 设计人员（名） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发、实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展需要。

格式7

项目名称：

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附授权人与被授权人有效的身份证正反两面复印件

格式8

项目名称：

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

开户行行号：

户名：

账号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式9

售后服务保障及承诺

售后服务内容包括售后服务机构简介；售后服务响应时间、售后地点、人员配备等情况的详细描述，格式自拟。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：   电话：  传真：

日    期：_____年____月____日

格式10

服务承诺函

（包含但不仅限于以下内容）

（招标人）：

我代表  （投标人名称）  对中标合同货物的服务做如下承诺：

1．及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2．按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3．对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

- 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

- 根据需方的要求为需方举办有关货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6．加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

7．接到需方反映的质量问题信息后，在小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

- 随时满足需方对备品备件的要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

附我方人员服务人、日数见下表：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日   期：

格式11

质量承诺函

项目名称：

项目编号：

（招标人）：

我代表  （投标人名称）  为保证中标系统/货物的质量特做如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2．严格检查和控制原材料、元器件、配套件的进厂质量。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4．对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5．按合同规定向需方提供有关部门标准和图纸，并为需方提供方便，对货物的质量、工期进行全过程跟踪。

6．停工待检部位提前一天通知需方。

7．对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

8．为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

9．在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在货物的安装、调试过程中以及今后在使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

- 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

- 我单位针对本项目提供的其他质量承诺 。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日    期：

- 技术协议

一、项目名称与范围

项目名称：济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修

招标方式：公开招标

本次招标为中国重汽济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修项目，具体内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修 | 1台 | 5500KW*2-15T |  |

二、招标方技术要求及施工内容

投标方负责承揽招标方济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修的相关工作，相关技术要求如下：

1、本项目为“交钥匙”工程，所有设计、材料、制作、人工、运输、检验等均有投标方负责；

2、投标方需派技术人员现场指导线圈拆卸并吊出，线圈往返运费全部由投标方负责；

3、线圈发往维修厂家进行维修，线圈维修内容包括：线圈的整形维修（采用拉直重绕工艺整形线圈）和绝缘处理，线圈泄漏耐压试验。线圈维修完毕后，投标方做水压测试及电阻耐压测试出具合格证明交于招标方；

4、线圈维修完毕返回招标方设备现场，维修厂家技术人员现场指导安装施工；更换绝缘橡胶水管、下云母板、云母管、磁轭绝缘、弱磁不锈钢卡箍等（由投标方负责提供）；

5、厂家技术人员对电炉的计量仪表（两套电炉4个炉口）进行检测、校准及修复（如需更换备件由招标方提供）；

6、线圈安装完毕，送电调试，满足设备使用要求；

7、工期要求：线圈现场拆装约7天，线圈返厂维修约40内天；

8、本项目为交钥匙工程，除单独标注之外，所有费用均由承揽方负责。

三、质量要求

3.1承揽方要通过质量管理活动不断提高全体员工的质量意识，制定完善的施工工艺、检验制度和考核制度，主动采取质量预防措施，及时发现质量问题并及时纠正。

3.2工程质量必须符合国家(行业)相关规范和标准。

3.3承揽方均应经过维修质量自检。

3.4对维修所用的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

- 材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

- 材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

- 承揽方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由委托方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

- 委托方可以对承揽方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，承揽方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经委托方确认其性能无差异或更为优越者除外。

3.5承揽方使用代用材料或更换外购设备，必须经过委托方同意，要以设计修改通知单为依据。

3.6如果承揽方不能满足质量要求而被委托责令停工超过两次，委托方有权要求承揽方停工。本合同终止，承揽方承担违约责任。

4.特别提示

4.1本技术协议适用于中国重汽集团济南动力有限公司济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修项目施工。

4.2  本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，承揽方应保证提供符合本技术规范书和现行国家（行业）标准的合格产品。

4.3  本技术协议所使用的标准如遇与承揽方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

4.4  本技术协议作为施工承揽合同的技术附件，经委托、施工双方确认后，与合同正文具有同等的法律效力。

四、标志、包装、运输、储存

1.所提供设备的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供设备的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.应负责将设备运到目的地，并必须做到设备在任何运输过程中不受损坏和遗失。

6.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

7.设备运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

五、交付

具体项目工期按委托方要求时间进行。

六、服务

1、由于承揽方责任，造成委托方设备的损坏、丢失的，应当赔偿委托方因此造成的损失。赔偿金额视设备的损坏程度及价值而定。

2、承揽方完成的工作少于合同规定时，委托方仍然需要的，应当照数补齐，补齐部分按逾期交付处理；少交迟交部分委托方不再需要的，承揽方应承担因此造成的损失。

3、承揽方保证全部按照合同条款规定和交货期向委托方主提供上述合格的设备和服务质保期自验收合格之日起开始计算，质保期内发生质量问题由承揽方负责免费整改。

4、承揽方人员在委托方现场进行施工时，须遵守委托方的规章制度，服从委托方指定人员的安排。

5、在施工过程中，由于承揽方原因造成车间地面损坏的，由承揽方负责维修至车间地面新建状态，费用由承揽方自理。

6、承揽方施工过程中，负责设备施工场地的清理工作。

七、验收

承包方按照招标文件、投标文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

1．验收

招标方负责协调各方对济南成型厂铸造二部15T中频感应熔化电炉线圈大修项目进行验收。验收由相关各方按照合同要求进行。对验收时不符合验收标准的部分，投标方负责整改，费用投标方自理。

2．验收标准

2.1 最后的验收以设备连续运行一周，同时电炉线圈无漏水、检测电炉泄漏值低于10mA,线圈绝缘无质量问题，电炉满足功率运行视为验收合格；

2.2验收过程中如有问题乙方应及时整改。

3. 质保期

本合同签订之日起，投标方对产品质量负责，质保期为自最终验收合格后实际使用十二个月。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，均由投标方处理，产生费用均由投标方负责承担。

八、其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

- 合同模板

- (合同以双方最终签署的版本为准)

编号：

设备维修合同

甲  方：中国重汽集团济南动力有限公司

乙  方：XXXXX有限公司

甲方（委托方）：中国重汽集团济南动力有限公司

乙方（承揽方）：XXXXXXX有限公司

根据中华人民共和国相关法律、法规及有关规定，为明确双方的权利义务关系，甲方委托乙方进行设备维修，经双方充分协商，订立本合同，以便共同遵守。

一、设备明细、维修费：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备资产编号 | 数量 | 维修费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | xxxx元 |  |
| 总价 | 小写：人民币【¥ 元】 大写: 【人民币 元】 |  |  |  |  |  |

二、维修内容

1.1维修方式：按双方签订的施工内容及要求进行维修。

1.2维修地点：在乙方现场进行维修。

1.3维修工期：现场安装施工x天。

1.4安装调试地点：济南成型厂。

1.5具体施工内容及要求如下：

三、运输要求

1、乙方运输设备应符合如下要求：

1.1保证所用车辆性能良好，在年审有效期内，司机的行车证、驾驶证合法有效，身体健康、不酗酒、具有丰富的驾驶经验。

1.2乙方派送到甲方运取设备人员（以下称“取货人”）需提供乙方法定代表人授权书、取货人身份证复印件，并遵守甲方出入厂的规定。乙方授权的取货人的行为视同乙方的行为，乙方应对该人员的行为承担全部法律责任。

1.3乙方现场对设备情况予以确认，有异议及时提出，乙方一旦接收，则视为甲方的设备符合乙方确认的维修状态，并适合运输，以后所发现的设备部件缺失等情况由乙方负责补齐。

四、包装标准、包装物的供应与回收：

1、乙方运输设备的包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品在运输过程中不受损伤安全抵运现场。乙方应承担由于其包装、防护不妥而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

五、验收标准和方法：

按双方签订的施工内容及要求进行验收。

六、结算及付款方式：

1.1合同总价款为¥      元（大写：人民币       元 ，含  %增值税），即除税价格为¥      元（大写：人民币      ）。若遇税率政策调整，除税价格不变，按照调整后的国家规定税率开具增值税专用发票，并调整付款额度。该价格包括但不限于维修费、设备拆解装卸费、运输费、包装费、安装调试费、税费、备品备件、指导培训、保险等全部费用。

1.2付款方式为：采用挂账付款结算方式，付款账期为三个月，付款方式为六个月期限银行承兑汇票。

1.3合同价款的支付

1.3.1设备施工完毕，经安装、调试最终经甲方验收合格，甲方出具书面验收单，乙方开具总金额100%，税率为 13 %的增值税专用发票经甲方审核无误，甲方在发票挂账满三个月后支付乙方总金额90%款项。

1.3.2 合同总价款的10%（含 13 %增值税）作为本合同约定的质量保证金，质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待设备质量保证期满后，设备运行稳定无故障，乙方向甲方提交相应金额的收据及设备使用单位的使用情况说明，经甲方依照财务制度审核无误后支付；如有质量问题，质量保证金予以扣除。

七、质量保证期及质量保证金

1、质量保证期限为最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起   12 个月。

2、若在质量保证期内该设备出现质量问题，乙方须应根据甲方的要求在  小时内答复或  小时内派员现场服务，费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿甲方因此所受到的损失，乙方须向甲方赔偿差额部分。质量保证期在重新维修验收合格后延长三个月。

3、质量保证期届满后，如甲方需要乙方提供技术服务，乙方应在2小时内进行答复，如需到现场解决问题的，乙方应24小时内派服务人员到达甲方现场提供服务。

八、保密条款

乙方在维修过程中掌握的甲方的业务、产品、程序、研究或与之有关的一切数据、工艺、配方、图纸等，均属于甲方的商业秘密，未经甲方书面允许，乙方不得披露给任何第三人。设备维修完成后，乙方须将掌握的上述商业秘密全部返还给甲方，不得以任何形式和载体备份自留。

九、其它约定

1.乙方应安排具备相关资质的施工人员在甲方现场施工，遵守甲方现场安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方安全管理人员的监督检查，乙方需采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不利造成事故的责任和因此发生的一切费用均由乙方承担。

2. 乙方人员在甲方厂区内必须遵守甲方的有关管理制度，服从甲方人员的安排。乙方在甲方现场进行工作时，发生的一切人身伤害和财产损失，由乙方自行负完全责任。上述因乙方责任行为导致甲方或第三人发生损失时，乙方须对甲方或第三人因此造成的损失负全部责任并给予赔偿。

3. 设备调试期间，乙方应保持甲方现场的清洁，负责清理工作，并服从甲方的组织协调。施工过程中因乙方违规操作、违反国家及行业相关规定施工，造成安全、环保或设备事故，甲方有权终止合同并视甲方损失情况对乙方进行索赔，并将乙方自甲方合格供应商目录中清除。

4、设备从拆解、运输、维修至设备安装调试完成期间所发生的设备毁损风险及责任全部由乙方承担。

5、乙方确认本合同中的地址为其可以接收到函件的有效送达地址，如有变更应在三日内以书面形式告知甲方。否则，甲方依本合同中的乙方地址寄发函件即视为送达。

十、违约责任

乙方未按合同的约定完成修理工作的，甲方有权按照以下一种或多种方式要求乙方赔偿：

1、乙方逾期交付工作成果的，每逾期一天，应当向甲方支付合同总价款1%的违约金。当违约金超过设备合同总金额的30%时，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方支付上述违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失和费用。

2、乙方未按合同规定的质量完成工作，甲方同意使用的，应当按照乙方完成的工作量及甲方遭受损失的金额，降低维修费用；甲方不同意使用的，乙方应当负责重新修理并承担上述逾期交付的责任；经过重新修整，仍不符合合同规定的，甲方有权终止合同并拒付合同款，且乙方须赔偿由此给甲方造成的一切损失。

3、擅自调换甲方认可的修理零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

4、乙方擅自使用有缺陷的零件、部件、设备或通过修理缺陷部分以使维修设备达到合同规定的规格、质量和性能，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失，同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期，自重新维修验收合格后三个月。

5、乙方隐瞒备件的缺陷或使用不符合规定的备件而影响质量时，甲方有权要求重新修理、减少价款或不付款。如因乙方提供的备品备件出现质量问题或其他任何归责于乙方的原因造成甲方的设备出现毁损的，乙方应当赔偿甲方因此造成的损失，赔偿金额应视设备的损坏程度及设备的价值而定。

6、如果乙方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件），应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

十一、纠纷的处理

解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如双方协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、附件

1、双方签订的技术协议作为本合同的附件，具有与合同相同的法律效力。

2、合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

3、本合同自双方签署之日起生效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方（盖章）：中国重汽集团济南动力有限公司  乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：               法定代表人或代理人（签字）：

地  址：章丘区圣井唐王山路北潘王路西       地  址：

电话：0531-58062198                        电话：

传真：0531-58069900                        传真：

开户银行：中国银行章丘支行                 开户银行：

账 号：237705574474                        账 号：

签约日期：  20xx  年  xx 月  xx 日

第五部分　附件

### 附件 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见招标文件内容；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 设备设施维保”，业务主管部门选择“制造工程部”。

### 附件15 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情