济南卡车制造公司莱芜工厂冷冻水管增加旁通招标项目

招标文件

项目编号：  ZBGL2026010232

招 标 人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2026年1月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 4 -

第二部分 供方资质要求	- 14 -

第三部分 商务标书	- 15 -

第四部分 技术标书	- 17 -

第五部分 投标文件附件	- 23 -

招标公告

莱芜工厂冷冻水管增加旁通招标项目招标公告

项目名称及项目编号

项目名称： 济南卡车制造公司总装二部行车搬迁项目

项目编号：ZBGL2026010232

项目概况及招标形式

招标内容：莱芜工厂外饰件车间冷冻水全年供应，其他车间夏季供应，为防范冬季冷冻水管道冻裂风险，对冷冻水管道增加旁通管实现外饰件冷冻水单独供应。

- 招标形式：公开招标

投标人资格要求

1、公司注册资本不少于300万元（人民币）；

2、公司需成立三年以上，或有相关工作经历和成功的工程案例，具有承压特种设备安装、修理、改造（工业管道安装）GC2及以上资质；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种作业人员证，危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

9、招标采购项目采用供应商直销模式进行采购，原则上不允许代理商投标

报名及招标文件的获取

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2026年 1 月 29日中午12:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

应标时必须将厂家授权书做为附件上传，否则视为无效应标（后有附件）。

1）应标时间：2026年1月24日15时--2026年1月29日15时

2）投标时间：2026年1月29日15时--2026年2月5日20时

3）开标时间：2026年2月7日9时(初定）

应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（设备动能部--莱芜工厂冷冻水管道增加旁路项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

开标时间和地点

开标时间：2026年2月7日9时(初定）

开标地址：山东省济南市莱芜区莱城大道777号济南卡车制造公司综合办公楼212会议室

招标公告发布媒介

- 本次招标公告同时在 中国重汽官方网站上发布。

联系方式

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标联系人：李资和 13954157375

技术联系人：王主任 15753188780

其他说明

中国重汽e采通招标说明：

需要登录该网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

①下载浏览器：谷歌。

②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

2026年1月17日

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：莱芜工厂冷冻水管增加旁通项目

- 项目编号：ZBGL2026010232

- 招标形式：公开招标

项目概况：放空冷冻水管道内的冷冻水500m³；现有的供回水管道各切除1个DN300、4个DN200的阀门安装距离，并在两个切口处焊接法兰，安装法兰蝶阀；增加单独外饰件供应管道，确保随时切换冷冻水供应，并完成相应管道及泵管路改造；各支路汇总管、补水管道安装总计约165米，并做保温；系统安装完成后补水试压，保证管道供水无泄漏。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额

- 招标人信息：招标人名称、地址、联系人、电话、邮箱等

合格的投标人。

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于 300 万人民币（或等值其他货币）；公司成立 3 年以上（以营业执照成立日期到开标当日满 3 年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人是招标货物的制造商或制造商授权的经销商；一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年1月24日

- 招标文件领取方式：应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

- 答疑时间：2026年2月6日前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年2月6日前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：

- 拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护
首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。
已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
②应标流程

- 注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告的“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。

- 如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：

投标文件编制

- 一、投标文件的组成

投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3 个文件。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术文件：

1、投标方所供项目标的，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2、投标方应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3、投标方应保证所供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；

4、本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

5、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

6、投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本维修项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

7、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件5)。

8.营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表（附件6-3/3 ）

- 商务文件：

投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明投标人提供的施工工程及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文件要求的其它文件；投标人认为其它需要提供的文件。

1、商务文件基本内容

1、商务文件基本内容

a)投标函（格式见附件1）

b)开标一览表（格式见附件2）

c)商务条款偏离表及技术需求偏离表（格式见附件4、附件5）（如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

d)售后服务及相关承诺类

e)投标人认为需提供的其它文件和证书

2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

3、近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

投标人参与重汽卡车公司招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。

4、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件4)。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

收款账号：531900051810601

开户行名称：招商银行股份有限公司济南分行营业部

开户行行号：308451028020

- 转账附言：（设备动能部--莱芜工厂冷冻水管道增加旁路项目投标保证金）。

- (3)保证金缴纳截止时间：2026年1月27日12:00前（同应标截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 30 工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后 30 个工作日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2026年2月7日9时(初定）

- 开标地址：山东省济南市莱芜区莱城大道777号济南卡车制造公司综合办公楼212会议室

- 开标方式：原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法（综合评分法）

- 本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

- 评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

- 投标人得分＝∑评委评价得分/评委人数＋商务标得分

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；具体评分详见评分标准；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 评分标准

- 采用综合评分法技术标+商务标共计100分（最终得分=技术评分+商务评分）

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 60 | 维修方案 | 30分 | 投标人针对项目特点编制完善的施工方案，方案全面、可靠，制度体系完整，安全、质量及应急等保障措施到位，依据施工方案综合评价打分（40分）。 |
|  |  | 综合实力 | 6分 | 1、投标人具有承压特种设备安装、修理、改造（工业管道安装）GC2资质5分，GC1资质10分，没有一票否决。 |
|  |  | 维修能力 | 6分 | 针对投标人对本项目的要求，投标人配备相应的维修人员，具有相应的特种作业人员证件，焊工证4人、高处作业证4人、电工证2人，每提供一人次1分，相应证件满足人员需求即可得满分。 |
|  |  | 现场答疑 | 6分 | 投标人代表对维修方案的介绍，回答评标专家现场提问（20分）。 |
|  |  | 工期要求 | 6分 | 停产维修时间不超过2天，不满足一票否决，2天得6分，每提前2小时加1分，最高10分。 |
|  |  | 企业类似业绩 | 6分 | 投标人提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今已实施完毕的管道安装改造维修的类似案例业绩（框架合同以实际实施业绩金额为准）。 ≥50万业绩每份得3分， 10万≤业绩＜50万业绩每份得2分， 业绩＜10万得1分。 注：同一甲方业绩只计一次得分，只计算提供的最高金额的3份合同，上述业绩需提供合同复印件。 |
| 商务标 | 40 | 投标报价 | 40分 | 1.商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价X商务标总分。 2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |
| 备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 3、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 4、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。 |  |  |  |  |

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：自合同签定之日起根据招标方生产安排施工，施工周期2天

- 交货地点：济南卡车股份有限公司莱芜工业园区

- 交货方式：此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 付款节点：9：1：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期届满后开具合同价款10%的收据后支付。

质保金

- 项目总金额的10%为本项目质保金，在质保期届满后开具合同价款10%的收据后支付。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南卡车股份有限公司。

第二部分 供方资质要求

1、公司注册资本不少于300万元（人民币）；

2、公司需成立三年以上，或有相关工作经历和成功的工程案例，具有承压特种设备安装、修理、改造（工业管道安装）GC2及以上资质；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种作业人员证，危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

- 商务标书

- 商务组成文件

投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明投标人提供的施工工程及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文件要求的其它文件；投标人认为其它需提供的文件。

1、商务文件基本内容

a)投标函（格式见附件1）

b)开标一览表（格式见附件2）

c)商务条款偏离表及技术需求偏离表（格式见附件4、附件5）（如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

d)售后服务及相关承诺类

e)投标人认为需提供的其它文件和证书

f)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表（附件6-3/3 ）

2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

3、近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

投标人参与重汽卡车公司招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。

4、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件4)。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

二、价格与支付

1、报价：报价包含未税价格、税率、及含税合计金额及提供具体的报价分解表；

2、项目最高限价：11.31万元（含税）

3、付款结算方法：半年期商业汇票    （包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）税率13%

a)在合同约定维保期内全部实施完毕无质量问题，经检验、调试及至少30天试运行、最终验收合格后供方提交下列单据经需方审核无误后，委托方根据济南卡车制造公司财务管理流程，按照规定挂账后30天账期，账期满后提交资金计划后付给承揽方合同价格约 90%的价款。

A 金额为合同总价格100%的增值税发票（适应税率）（正本一份，复印件二份）。

B 该项目经相关机构最终验收、备案证书或资料文件的复印件一式五份。【特殊项目才需要】

b)剩余合同总金额的约10%作为质量保证金，待该合同标的质量保证期满，经项目招标单位出具证明和必要的手续，委托方在按照规定账期内内支付给承揽方该合同价格的约10%尾款（如有问题，应扣除相应部分款项）。

第四部分 技术标书

主要内容和基本要求

一、项目概况

1、项目名称：莱芜工厂冷冻水管道增加旁路项目

2、项目实施单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

3、招标方式：公开招标

4、项目等级：C 级

5、业务主管部门：制造工程部      类别：设备维修    费用归口：维修费-设备

6、项目简介：

莱芜工厂外饰件车间冷冻水全年供应，其他车间夏季供应，为防范冬季冷冻水管道冻裂风险，对冷冻水管道增加旁通管实现外饰件冷冻水单独供应。

工作制度：全年工作 365 天、 双 班制、

使用环境：钢结构厂房内部

1）海拔高度：1000m以下；2）环境温度-20--+45℃，最大日温差：25℃；

3）年平均湿度：59%

4）地震裂度：七度

5）使用地点：济南卡车股份有限公司

6）电源：符合中国制式，供电电压：380V±15%，供电频率50Hz±2%

7、技术联系人：设备动能部：王骁15753188780

技术文件要求

一、基本要求：

1、投标方所供项目标的，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2、投标方应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3、投标方应保证所供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；

4、本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

5、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

6、投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本维修项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

7、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件5)。

二、技术标准:

TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程－工业管道》

GB/ T20801.1~6-2006《压力管道规范 工业管道》

CB50316-2000（2008版）《工业金属管道设计规范》

- GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

- GB50.016-2014 《建筑设计防火规范》

- GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

- GB5024 3-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

- GB51245-2017 《工业建筑节能设计统一标准》

- GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》

- GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》

- GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》

- （三）、维修方式：

1、承揽人提供维修更换所需的内容（参考明细表），提供维修更换所用的仪器工具，承揽方派遣技术人员到现场安装、升级、更换及维修，包工包料包运输，并对更换维修效果负责。

2、技术能力方面：熟悉冷水机组管道使用供水原理，，具有承压特种设备安装、修理、改造（工业管道安装）GC2以上资质；施工前承揽方先制定施工方案，经甲方评审同意后进行实施。

- 四、通用安全要求：

1、本项目将成立安全管理小组。

2、施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。开工前，将本单位的安全教育情况（包括方式、主持人/主讲人、参加人、时间、地点、内容等）书面通报业主。

3、施工单位在施工前必须与业主签订《相关方安全管理协议书》（业主格式），现场施工人员必须备有《相关方安全管理协议书》复印件，以备有关部门检查。

4、施工单位在施工前必须到业主有关部门办理动火手续，现场施工人员必须备有动火手续复印件，以备有关部门检查。

5、工程开工前, 施工方应为建设工程、施工设备和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

6、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

7、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

8、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

9、施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

10、施工队伍中特种作业人员及特种设备作业人员，应持相关部门颁发的合规、有效证件持证上岗。

11、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

12、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

13、下班后，安全员必须检查所有设备，切断电源，关闭气阀，消除任何安全隐患。

14、按国家安全生产的有关法规组织生产，安全管理小组将对生产过程进行指导、监督、检查，建立处罚制度。如果施工方在规定的期限内不采取措施消除安全隐患，业主有权要求施工方停工整改。由施工方承担发生的费用，工期不予顺延。

15、发生重大伤亡或安全事故，施工方应及时处理，并立即按有关规定上报有关部门和业主项目经理，按照政府有关部门要求处理善后工作，由事故责任方承担发生的费用。

16、竣工验收交付业主方之前，施工方对其已完工程负有保护责任。

17、作业前，施工方需了解现场存在的风险，做好应对方案，方可进行施工。

18、施工方操作人员应采取穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴防护镜等辅助安全措施。

- 施工基本要求：

- 地点：中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜工厂

- 时间：自合同签定之日起根据招标方生产安排施工，施工周期2天。

- 质保期：投标方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后2小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。（费用由责任方承担）

- 施工方须按招标方指定的时间、地点进行安装、更换、维修。

- 根据设备设施工作状况、脏污程度及设备所处的环境温度确定合理完善的施工方案。

- 检修维护前后双方需视频记录或拍照留存，作为项目开展的实际工作及项目验收依据之一。

- 施工方检修维护完毕后，需清理现场产生的垃圾并负责合规处置。

- 施工方应严格按照相关规范操作并遵守卡车公司相关规章制度，切记佩戴好个人防护措施，安全作业。

- 在维护过程中、后，由于施工方维护不当造成招标方设备、零部件损坏的、人员受伤等，由施工方承担由此造成的损失并负全部责任。

- 施工过程中必须设置安全警示标识，施工人员必须经过安全技术交底，且技能素质必须符合规定要求，取得相关带电作业资质，持证上岗。

- 在维修施工过程中，如发现问题及时汇报。

- 如因施工方产品质量问题或施工方违反安全规定、操作失误而发生的事故，一切责任由施工方承担。如因施工方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用均由施工方承担；

- 六、按照招标方的时间要求，完成以下维修工作内容：

1、放空整个厂区冷冻水管道内的冷冻水500m³；

2、现有的供回水管道各切除1个DN300、4个DN200的阀门安装距离，并在两个切口处焊接法兰，安装法兰蝶阀；

3、增加单独外饰件供应管道，确保随时切换冷冻水供应，并完成相应管道及泵管路改造；各支路汇总管、补水管道安装总计约165米；

4、系统安装完成后补水试压，合格后对冷冻水管道进行保温。

七、服务范围及要求

- （一）、施工要求：

- 1、施工方根据以上施工内容，提供施工方案。（方案含工期、质保期、应急服务响应时间、材料明细、数量、品牌、工程进度、危险辨识管控措施，应急措施等）

- 2、办理相关的施工手续，在施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。

- 3、施工过程中需要对隐蔽部分进行拍照，作为验收依据。

- 4、此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

（二）运输服务

投标方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至招标方指定地点 。

（三）售后服务【特别是非标产品】

1、在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，解决问题；

2、在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；

3、所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

4、投标方应为委托方提供最佳的服务。

（四）其它服务

1、若投标方所提供部分有需要进口的，承揽方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理；

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

八、验收

预验收和终验收要求【特别是非标产品】

按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

1、终验收规程：

项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

a)在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

b)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

2、一般标准与要求：

a.资料齐全性、完整性和有效性。

b.按要求内容进行维修更换，保证设备安全使用。

c.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见。

3、终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收。

第五部分 投标文件附件

附件1投标函

附件2开标一览表

附件3法定代表人授权书

附件4商务条款偏离表

附件5技术需求偏离表

附件6其它资格证明文件

### 投标函

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

根据贵方为项目招标承揽工程及服务的投标邀请，投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程项目投标明细为详见开标一览表。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件相关要求，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

附件2：

开标一览表

投标人名称：单位：人民币（元）

报价为不含税价、税率及含税总价：

| 材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 未税单价（元） | 数量 | 品牌 | 合计（元/不含税） | 备注 |
| 1 | 无缝钢管 | φ219.1*6 | 米 |  | 110 | 国优 |  |  |
| 2 | 无缝钢管 | φ60.3*3.5 | 米 |  | 55 | 国优 |  |  |
| 3 | 角铁 | 角铁 | 个 |  | 2 | 国优 |  |  |
| 4 | 法兰蝶阀 | DN300 | 个 |  | 2 | 国优 |  |  |
| 5 | 法兰蝶阀 | DN200 | 个 |  | 8 | 国优 |  |  |
| 6 | 法兰蝶阀 | DN50 | 个 |  | 4 | 国优 |  |  |
| 7 | 三通 | DN200 | 个 |  | 12 | 国优 |  |  |
| 8 | 弯头 | DN200 | 个 |  | 10 | 国优 |  |  |
| 9 | 法兰盘 | DN300 | 个 |  | 4 | 国优 |  |  |
| 10 | 法兰盘 | DN200 | 个 |  | 16 | 国优 |  |  |
| 11 | 法兰盘 | DN50 | 个 |  | 8 | 国优 |  |  |
| 12 | 保温 |  | ㎡ |  | 110 | 国优 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 工种 | 合同单位 | 单价（元/不含税） | 数量 |  | 合计（元/不含税） | 备注 |
| 1 | 人工费 | 高空作业，2米以上 | 人.天 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工费 | 电焊工 | 人.天 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备租赁/其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格型号 | 合同单位 | 单价（元/不含税） | 数量 |  | 合计（元/不含税） | 备注 |
| 1 | 租赁曲臂车 | / | 台班 |  |  |  |  |  |
| 2 | 吊车 | / | 台班 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  | 13% |  |  |
| 总计（含税）大写XX万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：辅料要明确具体的内容，明细及价格。

质保期：    月      工期：　　天

是否响应技术要求有无偏离无有　　是否响应商务要求有无偏离无有　投标人名称：单位：人民币

法定代表人：（签字、盖章）

日期：   年   月    日

附件3

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权（单位名称）（代理人姓名）为我的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加（招标单位名称）的（项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：年月日

附件3-2

授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我单位现全权委托被授权人××作为我单位办理货款的固定联系人。被授权人相关信息和委托单位实际收款银行账户信息如下：

被授权人姓名：身份证号：

被授权人联系方式：

授权范围：办理货款、办理对账等。

授权有限期限：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日

委托单位名称（全称）：

委托单位实际收款银行账号：

委托单位实际收款银行名称:

委托单位实际收款银行行号：

我单位承诺：被授权人代表本单位行为，将承担授权范围内的全部经济责任和法律后果。我单位向贵单位提供的实际收款银行账户是合法持有的，银行账户信息核对无误。自我单位授权人向贵单位开立收据后两个工作日内且不晚于当月最后一个工作日签收贵单位的电票，逾期不签收视为我单位主动放弃当月款项。

委托单位名称（盖单位公章）委托单位财务专用章

法人代表：委托单位财务负责人:

签发时间：

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件

附件4：

商务条款偏离表

招标项目名称：招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

- 其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

- 如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

- 附件5：

技术需求偏离表（须点对点应答）

招标项目名称：招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

附件6：

其他资格文件

附件6-1：企业资质等级证书（复印件）

附件6-2：投标人概况（包括投标人基本情况表、近三年的财务状况表、业绩表）

附件6-3：投标人概况

附件6-3/1

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  | 2、注册资本（万元）： |  |  |  |
|  | 3、营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、名称： |  |  |  |  | 2、等级： |  |  |  |  | 3、证书号： |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 技术人员 |  |  |  | 管理人员 |  | 技术工人 |  | 其他 人员 | 合计 |  | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： |  |  |  | 2、邮编： |  |  |  |  | 3、传真： |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： |  |  |  | 2、职务： |  |  |  |  | 3、联系电话： |  |  |
| 开户银行 （基本户） | 1、名称： |  |  |  |  |  |  | 2、账号： |  |  |  |  |
| 投标人组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/2

近三年的财务状况表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表

（或近三年的财务资料）

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/3

业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/4

已获得相关的发明专利清单

| 专利名称 | 专利号 | 正式批准时间 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：